Zabrze, dnia 21.11.2022 r.

KOMUNIKAT O STANIE JAKOŚCI WODY W OBIEKCIE ZABRZAŃSKIEGO KOMPLEKSU REKREACJI

OBIEKT: AQUARIUS KOPERNIK Al. Wojciecha Korfantego 18, 41-800 ZABRZE

Zgodnie z:

- Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U Nr 208, poz. 1240, z późn. zm.) oraz

- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach  (Dz. U. 2015, poz. 2016)

INFORMUJEMY, ŻE OCENA ROCZNA Z DNIA 15.03.2022 r. STWIERDZA, ŻE EKSPLOATACJA BYŁA PROWADZONA W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE KORZYSTAJĄCYCH Z PŁYWALNI AQUARIUS KOPERNIK.

| Analiza laboratoryjna wyników próbek wody pobranych do badań |
| --- |
| Rodzaj niecki | Wynik badania fizykochemicznego * | Wynik badania mikrobiologicznego woda pobrana do badań laboratoryjnych w dniu 8.11.2022 | Planowany termin |
| BASEN SPORTOWY | Chlor wolny (0,90) | nie odnotowano przekroczeń | 21.11.2022 |
| Działania naprawcze | Dozowanie świeżej wody oraz kalibracja urządzenia. | _ | wykonano |
| BASEN REKREACYJNY | Chlor wolny (2,4) | nie odnotowano przekroczeń | 21.11.2022 |
| Działania naprawcze | Dozowanie świeżej wody oraz kalibracja urządzenia. | - | wykonano |
| WANNA JACUZZI 1 | Chlor wolny (0,03) | nie odnotowano przekroczeń | 21.11.2022 |
| Działania naprawcze | Zwiększenie dozowania chloru, kalibracja urządzenia. | - | wykonano |
| WANNA JACUZZI 2 | Chlor wolny (0,03) | nie odnotowano przekroczeń | 21.11.2022 |
| Działania naprawcze | Zwiększeni dozowania chloru, kalibracja urządzenia. | - | wykonano |
| BRODZIK | Chlor wolny (1,9) Chlor związany (0,7) | nie odnotowano przekroczeń | 21.11.2022 |
| Działania naprawcze | Dozowanie świeżej wody oraz kalibracja urządzenia. Dozowanie dwutlenku chloru. | - | wykonano |

*CHLOR WOLNY I ZWIĄZANY BADANY I KORYGOWANY JEST NA BIEŻĄCO.